
  通讯软件操作说明

1  驱动安装（如果已安装驱动，则省略安装步骤，直接操作第2步。）
如果计算机没有安装USB通讯驱动,则数据不能传输至电脑中，操作系统 Windows XP与Windows 7的驱动安装方法有所不同。

1.1  Windows XP（32位）驱动安装方法：
下面介绍安装步骤。

首先用USB线将仪器与计算机连接好，开启仪器电源，按<确定>键，计算机右下角出现状态栏提示“发现新硬件”如下图：

[image: image34.jpg]e i
AL R





之后出现找到新硬件向导如下图：
[image: image2.png]2 SRBERER
USE Davice

() MEERFHFATE O RRE , FAER
<P REA-

A A7

O BshEstis dem) ©
AR B (S €

B, BE T57 .

L





选择“从列表或指定位置安装（高级）（s）”，点击下一步进入到硬件更新向导界面， 

[image: image3.png]BATHBHEG
R RN

QTR HRFRERHIEF ©.

FATANSEERADT RRAEE , RESIRETABDRG. S5
SRR ENTE .

OTERE. REECEEET RN ).

B DT B USSP R R B IRIERT - Windows TRERIEERTLRABE
SO SR I

L




选择“不要搜索，我要自己选择要安装的驱动程序(D)”点击下一步按键，将出现一个新的“找到新的硬件向导”界面，如下图所示：

[image: image4.png]BATHBHEG

R EHE , HERE T8 .

1934 Debugeer Device
btons BE

AT B

) Blustooth Ratios

O CLess for rockush devices
ov/cn-non 365

VI AWATRT R

L




[image: image5.png]BATHBHEG
ERENHRH RSO GRS

BEEBHNC AL, AESE “T—57 . NRFAHAERENINED
RFANE  BEE " AREER -

rm o[ ms
G co-Ron JEHE) SFco-ron 36s9% amer BE o,
GEIE TOE TA/ATAPT 5261 co-son 3E5HEE NPT RE 0, 2)

o 9| Sror son w9 anvr 95 0 2

< 5| || Shoo-ron 36558 amet BE o, 4) ¥

2R EETNTE =)





我们选择“从磁盘安装（H）”按键，将出现“从磁盘安装”界面，如下图所示：

[image: image6.png]\5 AL EoOis  RENECETBLEER

BiE

RS HERE O

= ¥ o]





在此界面上我们选择“浏览”按键，找到相应的目录，将出现“查找文件”如下图所示：

[image: image7.png]O slush

B
(=¥
Tstush. int

THE <Lush.inf
IHAMD:  [REEE *ine)





找到驱动程序所在的文件夹（驱动软件的路径一般为“光盘盘符/通讯软件/slusb/slusb.inf”），选择slusb文件夹中的驱动：slusb.inf，点击“打开”按键，出现下图：

[image: image8.png]A EERE , ARRECETEERER =
R & =

BiE

T EHRIFRE
C:\Bocments and Settingsbyuanlinyar\BE v





点击“确定”按键，回到“找到新的硬件向导”界面，如下图所示：

[image: image9.png]BATHBHEG
ERENHRH RSO GRS

BEEBHNC AL, AESE “T—57 . NRFAHAERENINED
RFANE  BEE " AREER -

MIETREHEH ©

=)





在此界面上，我们选择“下一步”，进入到下一个硬件安装界面，如下图所示：
[image: image10.png]AR SRR
PXUT USB Converter

I igdors W, ERIEER vindors 17
BORRSHE. GURATAR MRS,

lgx&u&#éjmi&uﬁﬁiﬁm&iﬁax.
Bicrosoft BRSEMAGILILIE . FFBA R
MR BB Vindows SURMGIRAP .

TEEC ) [(BIEES )





我们选择“仍然继续”按键，之后将进入到下一个界面，如下图所示：
[image: image11.png]BATHBHEG
HEEERERH » FHE

1 PXUT USB Converter

stush. a1
3] C: WDOHS sy tend2





如果有防火墙提醒，选择“允许程序的所有，并记住我的选择操作”：例如360木马防火墙：

[image: image12.png]360AR PR IR AR - XS
ERAEDRES LT RS RADEN
M MRS T R RARIME TR, SIS T BN A AR
I, FREWFGEE, T ER. NSEE, DRETLEEREE

HEFERE » SRR
SCPF  C: WDHIONS sy ten32\drivers\sl8i L. sys

B 5 demer a1l

$8 * Devi ce Manager MIC Snapin

© SRR © BIERREAE
& SFRRABTARIE © BIERRETARTE

I~ A S

v SRR 2 WEEHREEE





选择允许加载此驱动，并记住我的选择，以后不再提醒。

[image: image13.png]360 P KRR NS
BFEEMEH KR NED

BEM : WindowsHERHEIF B RENTINR , BEATIHE » BRI
. MERABET R BE R BAR ) REEN R,

3ah * C: WDHONS sy ten32\drivers\sl8i L. sys

27 Windows () ¥in 7 DIK provider

R T O WIHIOHS sy ten32\RUNDLLS?. EXE

255 ¢ [Fsl8ll svs
8 T SIBIL Driver

 SEEMEHIE © BLEMEHE

I~ A S
v IEEEEER ETERE 19 PR BHBELR





在上图安装完成后，将显示下一界面：
[image: image14.png]REEFEFAT

BESEERER T TR

AT S5 Converter
L

EXHAT, BEE TR .

=) L]





点击“完成”按键，仪器的通讯驱动安装完毕。
1.2 Windows 7（64位、32位）驱动安装方法：

下面介绍安装步骤。

1） 将设备用USB线联到计算机，开启仪器电源，按<确定>键。
2） 在桌面上用鼠标右击“计算机”，从右键菜单中选择“设备管理器”，如下图：
[image: image15.png]! - CaI

1)
BEEES
=0

BETFIEIREN).
BFFREARAE(C)...

El Ol
#E0)
EREM)

Le  EER





3） 打开“计算机管理”窗口后，在“其他设备”项下会出现“未知设备”项，鼠标右击此项，在弹出的右键菜单中选择“更新驱动程序软件”项，如下图
[image: image16.png]XHHP B BEV) EEH)

| | 2 %

4 A PC20121120TIVWV
> DVD/CD-ROM %%
> IDE ATA/ATAPL 155138
> @ s
b RETHE
P
55 &0 CoM A LPT)
v B
>
ey

§ Intel®) Host Controller - 27C8
§ Intel®) Host Controller - 27C9
§ Intel®) Host Controller - 27CA
§ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8

§ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC





4） 在“更新驱动程序软件”窗口，选择第二项“浏览计算机以查找驱动程序软件（R）”，如下图：

[image: image17.png]IS IR R

> ENEEEFIIRIRERARIHS)
Windows ISEERHBHAN Internet L SHRATEXARGBIENETR

| BIETARSSARTEARE.

> S RLERIRHEFRIER)
FUEIRERNRTRN.





5） 在弹出的窗口中选择第二项“从计算机的设备驱动程序列表中选择（L）”，如下图：

[image: image18.png]RSB, EHOIRAERS A

TSR

> MBS EIRIIERFFIRFIEE(L)
EFIERE SRR EREN DR , LIRS RaEn TR 28T
AR





6） 在弹出的窗口中，从“常见硬件类型”列表中选择“通用串行总线控制器”， 并点按纽“下一步”，如下图：

[image: image19.png]MEAT IR EassEs,

RIEERH):

HrmnEEE
[
« FE. RS





7） 点击按钮“从磁盘安装（H）。。。”，在弹出的“从磁盘安装”窗口中，点按钮“浏览（B）。。。”，如下图：

[image: image20.png]b= =
I [EERES RIS [ aE

=7

HEER SRR ©)
m





8） 从弹出的“查找文件”窗口找到驱动程序软件所在的目录，找到驱动程序所在的文件夹（驱动软件的路径一般为“光盘盘符/通讯软件/slusb/slusb.inf”），选择slusb文件夹中的驱动：slusb.inf，点击“打开”按键，出现下图，点按钮“打开”，如下图：

[image: image21.png]CEELE
. L SR ERAIRE
o sE
}\. G
3
amds4 Aninistrator

- E
TR €
test

[]
& vy A 0

St o *inf

IHRBO: [FEEE ¢ o)





9） 在返回的“从磁盘安装”窗口中，点按钮“确定”，如下图：

[image: image22.png]P

MRS, RERERTESEE [ ]
o AR (

HEER SRR ©)
Cohtestislush





10） 在返回的“更新驱动程序软件”窗口中，点按钮“下一步”，如下图：

[image: image23.png]EEE AN ZENRERDET

e R R
& . Em jEsRE .

SREEEAC)
=3
PXUT USB Converter





11） 在弹出的“Windows 安全”窗口中，选择“安装（I）”按钮，如下图：

选择始终信任来自“南通友联数码技术开发有限公司”的软件，并安装。

[image: image24.png][+ Windows 222 ==
TR NRERIE?

“E#%: UINON DIGIT TECHNOLOGY COMPANY BRESF R3S
o BRE BEARNERATAERAT

] MSEERE BB ATASRAT

R,

@ SRRNTE SRR, B





12） 稍等，系统安装完成后，将显示安装完成信息，如下图：

[image: image25.png]Windows BERMitESRIRAMER 1T
Windows BEsemassit e :

PXUT USB Converter





13） 点按钮“关闭”，即完成驱动程序软件的安装，这时，在“计算机管理”窗口的“通用串行总线控制器”项下，会增加一项：“PXUT USB Converter”项，如下图：

[image: image26.png]XHHP B BEV) EEH)

e« xE 0 E) & @ %S
& HENEEEY) + A PC20T21129TI
"G touenn N
g IDE ATA/ATAPI 12418
oD s
b EEE
b & AR P =i
> @ »7F &0 (COM # LPT)
& eEsEs 48
o e
= maEE gy
b B, BELEEE b O AREBARE

b EE. S

oI} R A

4§ EREEGEERNE
§ Intel(R) 82801G (ICH7 Farmily) USB Universal Host Controller - 278
§ Intel(R) 82801G (ICH7 Farmily) USB Universal Host Controller - 27C9
§ Intel(R) 82801G (ICH7 Farmily) USB Universal Host Controller - 27CA
§ Intel(R) 82801 (ICH7 Farmily) USB Universal Host Controller - 27CB.
§ Intel(R) 82801G (ICH7 Farmily) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
§ USB Root Hub
§ USB Root Hub
§ USB Root Hub
§ USB Root Hub
§ USB Root Hub

o SRR

| EEE

>





2  数据通讯

1． 打开通讯光盘，即出现一个通讯软件的文件夹，将该通讯文件夹复制到计算机硬盘，再打开文件夹。

2． 在关机状态下，用本公司提供的USB通讯线将仪器和计算机的USB口连接好。

3． 双击“
[image: image27.png]


connect”，出现“计算机通讯及数据后处理”界面。

[image: image1.png]i) REHEN
USB Device




[image: image28.png][ &





4． 点击设置按钮，设置 端口为“USB”，“波特率”为“19200”，再点击确认。

5． 点击联机按钮，出现下面提示“等待通讯……”（此时如果点击方框则关闭联机）。

开启仪器电源，再按<确定>键，仪器开始将数据传输至电脑中，同时仪器屏幕左上角有相应的提示。通讯完成，出现“常规探伤报告”，如下图：
[image: image29.png]SRR

Zg. [pooor

B #. [w00842

109 159

T4 | # &

209

259

B’ & | RENExcerTl

HAHE,
FEv
FREFM2:

M
i

A

. [2.55MHz

+ J20.0

250.0mm(y) IE B

0.000

=0

5932.00

0.80

A

0.0





注意：如果未安装驱动，则安装步骤见“1、安装驱动”。

6． 按“前一个”,“下一个”查看你所需要的波形，单击“保存为Excel文件”保存你需要的文件，格式为Excel，进行打印，如果需要保存，请另存为。

“删除”为删除当前文件。
“仪器性能”为仪器之之前所测五大基本性能（水平线性、垂直线性、分辨力、动态范围、灵敏度余量）。
“保存”为保存文件的原始格式，虽在某幅上执行保存操作，但所有数据均会同时保存。如果不删除，会一直在软件中。已存文件在右侧 “已存文件”中的下拉框中，点击后会显示。
7． 在计算机通讯及数据后处理界面，在菜单“查看”下“打开数据文件（M）”菜单，打开“常规探伤报告”。

注意：


在进行第二次通讯的时候确保其第一次通讯的文件已保存，否则会丢失！
如果启用了电脑上不同的USB接口，则需重新安装通讯驱动。
关于驱动程序在Windows XP下被杀毒软件误判的处理

Usb驱动程序经过微软代码签名证书签名后，在Windows XP系统下安装，如果用360杀毒软件扫描，会将驱动程序作为病毒来报警。为解决这个问题，需要对360杀毒软件做如下操作，即将此驱动加入360杀毒软件的白名单。具体步骤如下：

1） 启动360杀毒；

[image: image30.png]QT

BRI

AR » BERREE

zasars: [@ 6 E @ E

e}

E=:i=ti]

SR 2013-01-21

=)
EN »

N
B

L )

RN REUE  XHES

B2





2） 选择“快速扫描”；

[image: image31.png]@ 3605 - HAEH

O, c: WImOHS  systend2intdos. sys

SRR 19157 BB 4 BRI 00007
=T = =T O EEE

RS | m
T ©

WIS systend2hdrivershslB L. sys R SHETNEE
T @

ROPHEERE share pr]

TR SRE R LR

DRRTERE RS RS

[ ssesm B 41




3） 完成扫描后，鼠标指向红色的“病毒威胁”列中“C:\WINDOWS\system32\drivers\sl811.sys”行，将鼠标移动到“默认处理方式”列中“尝试修复”后的小图标，并左键点击，即添加信任；

[image: image32.png]O]

ABHE

I

HRRAREHN 4 DIz
SORELATFEMIHERR » WER 0TI L RAIZ
| pize | BURERR | AEkE

[T ©

[ ]C: \HINDOWS\systen32hdriversisl8ll. sys [~} RUSILFLEhE. O Eiesg FAE
[ RGPAFEFIE : share FGHFRE TREBIL FAE
[JTEBtARERS SRR E IERALEEE TREBIL FAE
s aEkE R iR IEEARE TREBIL FAE

[ &





4） 在弹出的确认对话框中，去掉“同时将文件反馈到360云安全中心”复选框，然后点“确定”按钮；

[image: image33.png]PEATFRAORAEEIR » WHER 0T L RIS,

@ HRRAREHN 4 DIz

RE | mn | BURERR | AmRE |
T ©
[ INDOHS eyt i ver s\ UL X 3 Et]
il ) EEREANTHLWMALHEE R , THIPRAEIN
[ —— ETEREH . ERABEETHE? R nm

€ WINIORS \systen32\driversisl8iL. sys

=

W VEE R £

OiEaRmhRein [ REPR EEsE e “ *iE
THRSEEELR, HEERERRR

e





5） 完成后，关闭360杀毒软件。以后再用360杀毒软件时，不会再将此驱动做病毒查杀；

6） 如果使用的是其它杀毒软件，遇到类似问题时，可参照上述方法，进行处理。
设置





联机











11

